**梨树县中医院**

**关于儿科监护仪采购邀请函**

梨树县中医院决定对儿科监护仪进行院内采购，现将有关事项公告如下：

1. **采购项目基本情况：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 项目名称 | 申请课室 | 数量 | 预算金额 |
| JL-LS-ZYY2021004 | 监护仪 | 儿科 | 1台 | 23,000.00元 |

**※供应商在本项目中的投标报价不得超过预算金额，否则视为无效投标。**

采购方式：本项目以“院内比选”方式进行，评标方法为经评审的综合评分最高为中标单位的方法，以一次性报价作为有效报价，最终综合评分最高者为中标人。

**※提示：比选现场需有专业技术人员参会，必要时取消参选资格。评选标准见附件1。**

1. **项目参数：**

2.1 可监测参数: 心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)

2.2 彩色显示屏，分辨率为800×600, 旋转鼠标操作，手提式；

2.3 具有心率失常分析，6导/心电波同屏显示；

2.4 具有呼吸测量技术，实时监测病人的呼吸动向，智能滤波设计更有效排除外界干扰，能测量病人呼吸参数；

2.5 中、英文操作界面，具有综合信息界面、趋势共存界面，方便观察各参数趋势；

2.6 大容量电池储存，在不接电源情况下持续工作3小时；

2.7 能够全隔离绝缘，心电抗除颤保护，抗高频电刀干扰，抗肌电干扰，弱灌注干扰；

2.8 心电3/5导可选,，具备监护/诊断/手术模式；

2.9 在5导的情况下，支持同屏心电6导联显示，需同屏显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ；

2.10 体温通道数：双通道。

2.11 配备无创血压监测。

2.12 具有声、光两重三级报警,各参数报警限可设置,报警范围与各参数显示范围一致。

1. **供应商资格要求：**

3.1 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2 本次采购不接受联合体投标；

3.3 与采购人存在利害关系可能影响采购活动公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加比选会议；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；违反这两款规定的，相关投标均无效。

**四、比选文件要求：**

4.1 产品详细信息（产品名称、型号、生产厂家）、配置清单及最终报价

4.2 参选产品彩页

4.3 提供参选产品近期的检测报告（必须包含关键技术指标页）

4.4 营业执照（必须经年检合格，且涵盖本项目招标范围）等相关证件、开户许可证

4.5 法定代表人身份证明

4.6 授权书、被授权人身份证复印件

4.7 供应商资信证明【在“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询，无不良记录（网站截图打印件）】及公司1年内财务状况良好的证明（银行或会计事务所出具的证明）

4.8 提供类似项目业绩的合同

4.9 质量承诺书、售后服务承诺书

**\*\*\*\*以上内容必须加盖公章\*\*\*\***

**※**投标单位根据上述要求制作文件后,所有材料**胶装成册 (1正本，5副本)**,整体封存，加盖骑缝章，并于封皮标明比选项目名称及编号、单位名称、联系人、联系电话。**无需购买标书。**

**※** 供应商比选现场递交投标廉洁承诺书，（**※采购公告中下载**），签字并加盖公章，一式三份。

**※** 有以下情形之一的投标文件，我单位将予以拒收：

（1）逾期送达的；

（2）未送达指定地点的；

（3）不按照采购文件要求密封的；

（4）未按照采购文件要求提交投标文件。

**五、注意事项（请有意参加本项目的供应商特别注意）：**

5.1 按照目前国家疫情防控要求，投标人须佩戴符合防疫标准的口罩参加比选会议，并到不聚集，不喧哗；

5.2 各投标单位所提供的证件必须真实有效，如发现造假者，立即终止交易活动，并报送上级主管部门处理。

**六、提交地址及时间：**

请符合院内比选文件要求的参选单位,于2022年01月13日11:30分前送到招标采购办公室 (规定时间内可邮寄，以送达时间为准)。

收件地址：吉林省梨树县梨树镇西买卖大街186号 梨树县中医院3号楼

联 系 人：苏老师

联系电话：0434-5223393

梨树县中医院 招采办公室

2022年01月06日

附件一：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分因素及  权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 价格因素 | 40分 | 满足项目要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。  其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：  投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）x40 |  |
| 业绩 | 10分 | 近三年同类设计业绩，根据合同数量，  每一个得2分，最多得10分 | 提供合同复印件加盖公章 |
| 技术指标和  方案 | 20分 | 完全符合比选文件要求，没有负偏离得10分。与比选文件要求有非实质性的负偏离的扣分，每条扣2分，扣完为止。  技术指标和配置高于比选要求并体现处产品的质量和性能更优的可加分，最多加10分。 |  |
| 售后方案 | 20分 | 提供免费保修期最短的不得分，每增加一年得5分，最多得20分。 |  |
| 财务状况 | 5分 | 提供近1年的财务报表，报表完整得、财务状况良好的得5分，一般的得3分，差得1分，不完整及不提供的得0分。 | 以会计事务所、银行出具为准 |
| 投标文件的  规范性 | 5分 | 投标文件规范，没有细微偏差情形得得5分，有一项细微偏差扣1分，直至该项分扣完为止。 |  |

**项 目 评 分 标 准**